Tabel 45	Selectia impedantelor, ordonate crescator, pentru masuratori.

| Pentru Z = | R | Balun | Rezultate in Tabel: | 1,8 Z masurat | 3,5 Z masurat | 7 Z masurat | 14 Z masurat | 28 Z masurat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | R10 | 4:1 cob | Fig. 21.2 Tabel 7.2 | 2,3 | - | - | - | - |
| 10 | R10 | - fara - | Tabel 7.1 | 9,7 | 12,6 | - | - | - |
| 12,5 | DL1500 | 4:1 cob | Tabel 6.2 | - | 10,2 | 10,2 | 15,5 | - |
| 50 | DL1500 | - fara - | Tabel 6.1 | 47,1 | 47,3 | 48,5 | 46,9 | 46,1 |
| 200 | DL1500 | 1:4 ridic | Tabel 6.3 | - | - | - | 194 | 213 |
| 400 | R500 | - fara - | Tabel 7.3 | 423 | 301 | - | - | - |